Вопросы по РЗУ

- Дать определение терминам: сносящая скорость, бросковая скорость, пороговая скорость.

- Какие бывают сооружения для забора поверхностных вод по типу (схеме) водозабора?

- С какой целью водозаборы необходимо оборудовать рыбозащитными сооружениями?

- Рыбозащитные сооружения какой эффективности могут быть допущены к установке на водозабор?

- Какие бывают типы рыбопропускных сооружений?

- Каковы допустимые скорости втекания воды в водоприемные отверстия водозаборов с учетом требований рыбозащиты?

- От каких показателей зависит величина площади водоприемной поверхности водозабора, закрытого рыбозащитным устройством фильтрующего типа.

- Как определяется эффективность рыбозащитного сооружения при наличии данных натурных наблюдений на водозаборе?

- Наносится ли вред водным биологическим ресурсам и среде их обитания при эксплуатации водозабора, оборудованного рыбозащитным устройством, эффективность которого составляет 100%? Обосновать ответ.

- Какими принципами необходимо руководствоваться при проектировании рыбозащитных сооружений на водозаборах?